滁州工投科技产业园食堂烟道设备招标公告

## 一、项目基本情况

1、项目名称：滁州工投科技产业园食堂烟道设备采购及安装项目采购安装；

2、资金来源：自筹

3、最高限价：288990元

4、采购需求：详见采购需求。

5、合同履行期限：合同签订后20日历天内完成供货并安装调试到位，质保期一年。

6、中标方法：最低投标价法（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）。

7、本项目不接受联合体投标。

## 二、投标人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.供应商存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选供应商，不得确定为中标供应商：

(1）供应商被人民法院列入失信被执行人的；

(2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的；

(3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

(4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。

## 三、获取采购文件

1、时间：2022年11月 4日至2022年11月 9 日（自公告发布之日起至开标时间前）

2、方式：线上获取

## 响应文件提交

1、截止时间：2022年11月9日16点00分（北京时间）

2、地点：滁州市凤凰路476号投资大厦12楼会议室

3、响应文件提交方式：响应文件应在提交截止时间前递交纸质标书。

## 开启：

1、时间：2022年11月9日16点00分（北京时间）

2、地点：滁州市凤凰路476号投资大厦12楼会议室

## 六、公告期限

2022年11月 4日至2022年11月 9 日

七、其他补充事宜

# 无

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

代理公司：滁州市城投工程咨询管理有限公司

联系人：曹思敏 电话：0550-3519516、18712012204

联系地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605

招标单位：滁州工投科技产业园发展有限公司

联系人：王昊  电话：18955003833

联系地址：滁州市凤凰路476号投资大厦12楼

## 报价响应须知

## （一）须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 滁州工投科技产业园发展有限公司 |
| 2 | 采购代理机构 | 联系人：曹思敏 电话：0550-3519516、18712012204 联系地址：滁州市龙蟠大道109号房产大厦6楼605 |
| 3 | 询价有效期 | 投标截止日后30天 |
| 4 | 项目类型 | 货物类 |
| 5 | 项目名称 | 滁州工投科技产业园食堂烟道设备采购安装 |
| 6 | 项目编号 |  |
| 7 | 付款方式 | 付款方式：由成交供应商与采购人在合同中约定。 （供应商提交的响应文件中如有关于付款条件的表述与询价文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 8 | 供货及安装期限 | 合同签订后20个日历天内完成供货并安装调试到位 |
| 9 | 免费质保期 | 验收合格之日起免费质保1年。 |
| 10 | 中标服务费 | 3000元。 |
| 11 | 履约保证金 | 本项目无须递交履约保证金 |
| 12 | 勘察现场 | 请各供应商联系采购单位自行勘踏。 |
| 13 | 质疑与答疑 | 1、供应商如果对采购文件内容有相关疑问，可以以书面形式向采购人提出。 2、提交成功后，采购人会给出书面答复。 |
| 14 | 投标文件份数及要求 | 投标文件一式一份。 |
| 15 | 递交投标文件注意事项 | 投标文件必须在投标截止时间前现场递交。 |
| 16 | 备注一 | 1、存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为成交候选供应商评审时询价小组应当按照下列第4条不良信用记录查询渠道对供应商是否存在不良信用记录进行查询： （1）供应商被人民法院列入失信被执行人的； （2）供应商被市场监督管理部门列入企业经营异常名录的； （3）供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的； （4）供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的。 2、联合体供应商，联合体任何一方存在上述不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 3、不良信用记录查询渠道如下： （1）失信被执行人：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （2）企业经营异常名录：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （3）重大税收违法案件当事人名单：信用中国官网（www.creditchina.gov.cn） （4）政府采购严重违法失信行为记录名单：中国政府采购官网（www.ccgp.gov.cn） 4、投标时，供应商应当查询上述记录后，如实提供无不良信用记录声明并加盖供应商公章。如有虚假，采购人将取消其成交资格并上报霍邱县财政局按有关规定处理。 |
| 17 | 备注二 | 特别提醒：供应商参与政府采购，应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假业绩、虚假证书、虚假检测报告等）、串通投标、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报监管部门严肃查处。 |

## （二）供应商必须提交的响应文件内容

1、报价单；

2、供应商基本信息；

3、投标授权书；

4、投标函；

5、无重大违法记录声明函、无不良信用记录承诺函、疫情防控承诺函；

6、响应情况表；

7、相关服务承诺函；

8、供应商具有有效的营业执照;

9、询价文件要求和供应商认为需要提供的其它说明和资料。

## （三）投标文件的提交

1、投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封并应在封口处加盖供应商单位公章。

1.2供应商可在投标文件表面粘贴“密封条”，将采购项目编号、项目名称、单位名称信息写在密封条上。

2、投标文件的提交

2.1供应商应按投标须知前附表规定的时间、地点，于投标截止时间前现场签到并提交投标文件。

2.2在采购文件规定的投标截止时间以后递交的投标文件将被拒绝并退还给供应商。

## （四）评审及异常情况处理

1、本次询价活动将采用最低评标价法评审。

最低评标价法：以价格为主要因素确定成交候选供应商，即在全部满足询价文件实质性要求（包含资格条件、技术指标及规格、质保期以及询价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排出成交候选供应商。

若出现报价相同的情况，则采取询价小组抽签方式确定成交单位。

2、在询价过程中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对采购文件作实质性响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过预算金额，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的；

（5）其他经询价小组一致认定应予废标情形的。

## （五）报价响应及答疑

1、响应报价应含有所投货物的税费（如关税、进口货物及其所用原材料、各种国内、外税费等）及包装、运至最终目的地的运输、保险、现场落地、安装调试、检测验收、培训和交付后规定免费维保期内维保等环节所发生的一切费用。响应报价为供应商在响应文件中提出的各项支付金额的总和。只有总价而没有分项报价的响应文件无效。

2、询价文件中没有提及询价货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。如涉及政府强制采购节能产品，必须在财政部公布的强制采购产品清单范围内选择适用产品。提交响应的货物必须是合法生产的符合国家有关要求的货物，并满足询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3、产品的质量必须符合国家有关方面规定的标准和厂方的标准，供货时必须提供完整的技术资料及质量合格证书、中文简体保修卡（单）、说明书和随货有关单证，设备完好，物品配件齐全。提供的产品必须是正规渠道全新的合格品。售后服务必须符合国家有关方面的规定和厂方的规定。

4、供应商应自行对供货及安装现场和周围环境进行勘察，以获取编制响应文件和签署合同所需的资料。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。采购人向供应商提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使供应商利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。供应商因自身原因未到供货现场实地踏勘的，成交后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同外造价或索赔的要求。

5、供应商如果对询价文件的其他任何内容有相关疑问，可以以书面形式提出。

提交成功后，采购人（采购代理机构）会给出书面答复。

6、供应商应确保其所提供的响应资料的真实性、有效性及合法性，否则，由此引起的任何责任由其自行承担。

## （六）合同的签订

1、质疑期内如未接到供应商的质疑和投诉，将向成交供应商发出成交通知书。

2、成交供应商在中标通知书发出后3日内与采购单位签订合同。采购文件、中标供应商的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

3、成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以与排在成交供应商后第一位的候选供应商签订采购合同，以此类推或重新组织采购。

4、成交供应商无正当理由不与招标人订立合同的处罚依据：

（1）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》

第七十二条 供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：……

（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

（2）、《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条 供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十一下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：……

（3）《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第74号）

（三）除因不可抗力或谈判文件、询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（4）第五十四条 成交供应商有下列情形之一的，责令限期整改，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：……

## （七）验收

1、采购人验收时，应成立三人以上（由合同双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、成交通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

2、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

## 采购合同

（甲乙双方可自行拟定）

三、采购需求

采购需求中的“技术参数及要求”条款需满足采购清单要求，否则该文件响应无效；

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 技术系数 | 数量 | 单位 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A01 | 机械静电复合式集烟罩饮食业油烟净化一体设备 | 2400*1350*1000mm | —采用优质不锈钢板材制作 —主材采用1.2mm优质磨砂贴膜不锈钢板制作； —油网采用1.2mm优质磨砂贴膜不锈钢板制作, —内置外转子电机排油烟及净化装置 —配置高效节能机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。 —配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳； —本体201不锈钢，国标1.0。烹饪时产生的油烟气体，随风机产生的气流，进入高度旋转的网盘，废油回收率达98%,高压电场使黑烟颗粒、臭味荷电分离并吸附与电极上。净化效率达98%以上，油烟排放符合国家排放标准。 需提供额定风量下净化率≥95，油烟排放浓度≦0.4mg/㎥，提供中国环境标志产品认证证书。 | 4 | 组 |  |
| A02 | 一体式烟罩 |  | —采用优质不锈钢板材制作 —主材采用1.2mm优质磨砂贴膜不锈钢板制作； —油网采用1.2mm优质磨砂贴膜不锈钢板制作, —内置外转子电机排油烟及净化装置 —配置高效节能机组及前端防火式油烟净化器，达到排烟、净化及防火等功能。 —配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳； | 4 | 组 |  |
| A02 | 集气罩 |  | —采用优质不锈钢板材制作， —主材为1.0mm | 3.5 | ㎡ |  |
| A03 | 不锈钢共板烟管 | 定制 | —采用优质不锈钢板材制作 —机制，ACL压轧加强槽线， —共板法兰，内填充防油材料。 —主料1.0mm，辅料0.9mm板料； | 300 | ㎡ |  |
| A04 | 不锈钢弯头 | 定制 | —采用优质不锈钢板材制作 —机制，ACL压轧加强槽线， —共板法兰，内填充防油材料。 —主料1.0mm，辅料0.9mm板料； | 8 | 个 |  |
| A05 | 不锈钢短接 | 定制 | —采用优质不锈钢板材制作 —机制，ACL压轧加强槽线， —共板法兰，内填充防油材料。 —主料1.0mm，辅料0.9mm板料； | 4 | 个 |  |
| A06 | 不锈钢变径 | 定制 | —采用优质不锈钢板材制作 —机制，ACL压轧加强槽线， —共板法兰，内填充防油材料。 —主料1.0mm，辅料0.9mm板料； | 4 | 个 |  |
| A07 | 不锈钢三通 | 定制 | —采用优质不锈钢板材制作 —机制，ACL压轧加强槽线， —共板法兰，内填充防油材料。 —主料1.0mm，辅料0.9mm板料； | 1 | 个 |  |
| A08 | 内嵌式LED防爆灯 | 30W | —一头（正白） —带光源 —电压:111V~240V（含） —光源类型:LED —光源个数:1个 —工艺:电镀 | 14 | 个 |  |
| A09 | 低噪音风柜 | 15KW | —风量大，全压高，叶轮采用后弯式设计，噪音低，效率高，风机可多角度互换，结构简单，维护方便。 所投离心通风机整机具有中国质量认证中心（CQC）颁发的中国节能产品认证证书；产品依据CQC31-439311-2021通风机节能认证规则，且离心通风机能源效率为1级能效。 | 1 | 台 |  |
| A10 | 油烟净化器 | 36000风量/小时 | —前端采用低空净化，后端采用UV光解除味，外壳采用冷轧钢板，厚度1.2mm，防腐喷涂处理 —数字显示各项运行指标，包括：输出功率、输出电流、输出电压，同时配备LED显示，做到更细致更直观反映设备的运行状态及保养清洗信息； —为方便清洗，电场采用大间距不锈钢板式结构 —餐饮业油烟净化设备额定风量、80%风量、120%风量下，油烟排放浓度小于1mg/m³,单个电源功率≥450W。 净化设备的初始净化效率不低于93%， 注：中标单位必须达到本地市区的环保排放标准要求，满足餐饮油烟排放标准，否则中标供应商承担由此引起的一切经济损失和法律责任。 | 1 | 台 |  |
| A11 | 防火阀 | 根据管道大小匹配 | —输入DC24V电信号、电磁铁动作、阀门迅速开启 —手动开启，手动复位关闭。 —可输出阀门开启信号及联锁控制信号 | 14 | 台 |  |
| A12 | 调节阀 | 根据管道大小匹配 | —在通风、空气调节、空气净化系统中作为调节阀 —调节阀的气密性好，其相对漏风量在5％左右，调节性能好 | 4 | 台 |  |
| A13 | 鲜风口 | 常规 | —优质铝型材，经过180°静电喷涂，焊点牢固、外型美观无斑点， —叶芯和外框采用插销式链接， —过滤部分采用滑道式过滤网， | 2 | 个 |  |
| A14 | 百叶窗 | 定制 | —采用优质不锈钢板材制作 —主料1.0mm，辅料0.9mm板料； —焊接密度均匀 | 2 | 个 |  |
| A15 | 软连接 | 根据管道大小匹配 | —连接净化器，帆布制作 —可降低振动及噪声 —可对因温度变化引起的热胀冷缩起补偿作用 —广泛应用于各种管道系统。 | 1 | 只 |  |
| A16 | 风柜减震器 | 风柜配套 | —本体材质为球状铸铁。 —球状铸铁本体经热浸镀锌处理，耐候性佳。 —特殊结构设计，可利用螺栓依需要调整高度及水平 —轻巧坚固，安装简单 —均经热处理，ED防锈，烤漆等程序处理。 | 1 | 套 |  |
| A17 | 风柜支架 | 与风机配套尺寸 | —能使风机机壳、叶轮组件、传动机构构成一个整体,通过平面和垂直方向的合理布局,固定在相对安全的位置 —节省了用户自行安装投入的人力、物力及水泥基础设施,节省了安装费用和宝贵的时间,同时拆装方便,具有更大的灵活性。 | 1 | 组 |  |
| A18 | 轴流风机 | 4# | —离心风机，产品噪音低、风量大、运行稳定，广泛适用于商场、超市、地下车库等大型通风场所； —工业类高压离心风机，产品压力高、流量大，广泛应用于锅炉、矿场、厂房等大型通风或物料输送场所 | 1 | 台 |  |
| A19 | 控制箱 | 风机配套 | —采用国产品牌正泰电子元件及壳体， —该保护器具有缺相、过载、启动三重保护。 | 4 | 台 |  |
| A20 | 辅材费 |  | —含密封材料、卡扣、吊丝等 | 1 | 项 |  |
| A21 | 施工费 |  | 现场墙面开洞，改造等施工费用 | 1 | 项 |  |

说明：（1）投标单位报价不得高于最高限价，否则其投标将被否决。

- 请各投标单位自行勘察现场，以便获取现场条件，否则，由此造成的后果由投标单位自行承担。

## 四、响应文件格式

项目

响

应

文

件

供应商：

年      月     日

## 一、报   价   单

1、投标报价一览表

| 项目名称 | 某项目 |
| --- | --- |
| 项目编号 | 按招标公告内容填写 |
| 投标供应商全称 |  |
| 投标范围 | 第 包(不分包项目填写“全部”) |
| 最终投标报价 （人民币） | 大写： （精确到小数点后两位，可编辑） |
| 备注 |  |

投标供应商签章：

日   期：     年    月   日

2、分项报价表

投标供应商盖章：

日  期：   年   月   日

## 二、投标授权书

致：_________________

本授权书声明：                （供应商名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就         编号                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）：

职    务：

联系手机：

固定电话：

供应商盖章：

日      期：

注：法人亲自到场的，代理人（被授权人）信息按法人情况填写。

## 三、无重大违法记录声明函

本公司郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，参加政府采购活动前三年内，本公司在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商盖章：

日期：

## 四、无不良信用记录承诺函

本公司郑重承诺，我公司无以下不良信用记录情形：

1、公司被人民法院列入失信被执行人；

2、公司、法定代表人或拟派项目经理（项目负责人）被人民检察院列入行贿犯罪档案；

3、公司被市场监督管理部门列入企业经营异常名录；

4、公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

5、公司被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我公司已就上述不良信用行为按照询价文件中供应商须知前附表规定进行了查询。我公司承诺：合同签订前，若我公司具有不良信用记录情形，贵方可取消我公司成交资格或者不授予合同，所有责任由我公司自行承担。同时，我公司愿意无条件接受监管部门的调查处理。

供应商盖章：

日期：

## 五、诚信投标承诺书

本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加                   项目的投标，所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

二、本单位郑重声明，根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加政府采购活动前三年内，本单位在经营活动中没有重大违法记录，没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；

五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；

六、我公司没有下列情形： 1、被人民法院列入失信被执行人的；2、我公司及其法定代表人、拟派项目经理（项目负责人）近三年被人民检察院列入行贿犯罪档案的；3、被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；4、被税收部门列入重大税收违法案件当事人的；5、被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；6、在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的；7、被滁州市县两级行业主管部门及公管部门禁止在一定期限内参加政府采购活动且在禁止期限内的；8、被滁州市县两级公管部门记入不良行为记录或者信用信息记录，且在披露期内的；9、被人力资源社会保障行政部门列入拖欠农民工工资“黑名单”的；10、参与政府采购活动前3年在经营活动中有重大违法记录的。

七、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；

八、保证中标后不转包，若有分包征得招标人同意；

九、保证中标之后，按照投标文件要求提供相关后续服务；

十、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；

十一、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，保证按照相关规定要求进行。投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。

以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿接受取消投标或者中标资格、记入不良行为记录、投标保证金不予退还等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

开户银行：                                   基本账户：

投标单位（盖单位章）：                        法定代表人（签字或盖章）：

日期：           年            月             日

# 六、承诺书

致：          （招标单位）

本承诺声明： （投标人名称）对本招标文件的所有内容完全响应,并作为验收产品合格标准的依据。若有幸中标将严格按照以上承诺进行服务。

特此声明

法定代表人签字（或盖章）：

代理人（被授权人）签字（或盖章）：

投标单位名称：   （公章）

日    期：

# 七、投标资格材料（营业执照、法定代表人或委托代理人身份证等）。

# 八、有关资质证明材料和其它认为必要的内容

以上资料务必按顺序装订，所有复印件需加盖单位公章，其他按规定签字、盖章，否则由此造成的一切风险由报价人自行承担。