滁州工投新能源开发有限公司2024年度  充电车棚消防灭火器采购及安装项目（三次）招标文件

滁州工投新能源开发有限公司现采用网上公开招标的方式确定滁州工投新能源开发有限公司2024年度充电车棚消防灭火器采购及安装项目（三次）供货及安装单位，欢迎符合采购公告投标资格条件的供应商前来参加投标，现将相关情况说明如下：

一、项目名称及内容

1.项目名称：滁州工投新能源开发有限公司2024年度充电车棚消防灭火器采购及安装项目（三次）

2.项目业主：滁州工投新能源开发有限公司

3.项目内容：（1）消防灭火器约900套设备采购及安装，一套消防灭火器包含一个手持灭火器、一套金属灭火器挂架及其安装辅材（螺丝（钻尾丝），产品需安装在钢结构车棚内）；

（2）现有4公斤灭火器300件安装，每件灭火器安装包含一套金属灭火器挂架及其安装辅材（螺丝（钻尾丝），产品需安装在钢结构车棚内）

具体数量以招标人需要和实际情况为准。

- 项目限价：单套灭火器采购最高限价50元/个（含税，含安装费用）；安装现有灭火器3元/个（含税，含安装费用）；

报价超出最高限价按无效标处理。

5.项目地点：招标人指定地点（见附件）

6.资金来源：自筹

7.项目类别：采购

8.服务期限：中标后，中标单位需在30天内货到且安装完毕，每推迟一天罚款500元，具体以采购人通知为准。

9.成交原则：经评审的最低投标价中标（扣除可抵扣的进项税后的金额最低者中标）。

10.投标保证金金额及缴纳账户

是否要求投标人提交投标保证金：√要求。

投标保证金金额：5000元。

上述投标保证金须在2024年4月2日8时前交纳完毕；投标保证金须从投标人账户转入招标人账户，投标保证金付款人的账户名称必须与投标人名称一致，不接受汇票，以资金到账时间为确认保证金交纳完毕时间。

收款单位：滁州工投新能源开发有限公司

开户行：中国农业银行股份有限公司滁州分公司营业部

帐 号：12030101040020745

交纳保证金时须在交易附言中注明：“滁州工投新能源开发有限公司2024年度充电车棚消防灭火器采购及安装项目（三次）”投标保证金。（项目名称可简写）中标结果公示结束后无息退还给投标人。

二、投标人资格

1.投标人具有独立法人或独立法人的分支机构资格，合法经营。投标人需能提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的证书），并开具增值税发票。本项目不接受联合体投标。

2.资格要求：投标人营业执照经营范围内具有“消防器材销售”等类似经营范围。

3.信誉要求：供应商不得存在以下情形：

①供应商被人民法院列入失信被执行人的；

②供应商或其法定代表人（负责人）或拟派项目经理（项目负责人）前三年有行贿犯罪行为的；

③供应商被市场监督管理部门列入经营异常名录或者严重违法企业名单的；

④供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人的；

⑤供应商被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的；

⑥在“信用中国”网站上披露仍在公示期的严重失信行为的。

说明：

1.本项目不接受联合体参与采购活动。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、严重违法失信行为记录名单及其他不符合相关法律法规的供应商，拒绝其参与采购活动。

三、项目采购需求

本次采购消防灭火器，具体需求如下：

1.名称：手提式灭火器；
2.规格、型号：不低于3公斤装；
3.符合国家安全标准要求；

4.包含灭火器设备安装服务，螺丝（钻尾丝）及金属挂架等辅材；

5.喷射距离不小于3米；

6.灭火级别2A、55B；

7.产品质保期不小于5年；

8.充装类型：干粉、二氧化碳。

四、付款方式

中标后，中标单位需在30天内货到且安装完毕，采购单位验收合格且中标单位开具发票后付清款项。

五、报价文件组成

1.报价人经年检有效的营业执照复印件；

2.法定代表人身份证复印件或法定代表人签署的授权书原件及被授权人身份证复印件；

3.诚信投标承诺书；（格式见附件1）

4.报价函，需注明增值税发票类型并明确税率；（格式见附件2）

5.消防灭火器出厂合格证及检验报告。

上述材料均需加盖报价人单位公章，在投标截止时间前密封邮寄或递送至投标地点。

六、投标截止时间、地点

截止时间：2024年4月2日9时00 分；

投标地点：滁州工投新能源开发有限公司（滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧滁州市城投大厦13楼1306室）。

七、开标时间、地点

开标时间：2024年4月2日9时00分；

开标地点：滁州工投新能源开发有限公司会议室（滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧滁州市城投大厦13楼1310室）。

八、联系人、联系方式

联系人：王工；联系电话：0550-3018358、17625932920；

监督电话：0550-3017855

# 招标须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：滁州工投新能源开发有限公司2024年度充电车棚消防灭火器采购及安装项目（三次） |
| 2 | 采购范围 | 详见招标公告 |
| 3 | 合同履行期限 | 中标后，中标单位需在30天内货到且安装完毕，每推迟一天罚款500元，具体以采购人通知为准 |
| 4 | 供应商资质 要求 | 详见招标公告 |
| 5 | 响应文件份数 | 正本一份（密封）。 |
| 6 | 签字或盖章 要求 | 报价方案须按要求签字或盖公章，否则经询价小组一致认定后，按照无效响应处理。 |
| 7 | 投标有效期 | 投标有效期为60日历天（从投标截止之日算起）。在此期限内，凡符合本询价文件要求的响应文件均保持有效。 |
| 8 | 勘察现场 | 不再集中召开采购答疑会，供应商自行组织勘现场。 |
| 9 | 投标保证金 | 本项目需缴纳5000元投标保证金，中标结果公示结束后无息退还。 |
| 10 | 开启时间及地点 | 开启时间：2024年4月2日9时00分 开启地点：滁州工投新能源开发有限公司会议室（滁州市醉翁路与中都大道交叉口西南侧滁州市城投大厦13楼1310室） |
| 11 | 招标小组 会的组建 | 根据本次采购项目的性质依法成立3人及以上评标小组。 |
| 12 | 付款方式 | 中标后，中标单位需在30天内货到且安装完毕，采购单位验收合格且中标单位开具增值税发票后付清款项。 |
| 13 | 中标候选人 | 由招标小组推荐两名中标候选人 |

# 附件1

# 诚信投标承诺书

致：滁州工投新能源开发有限公司

我司郑重承诺遵守贵单位关于本次招标的各项规定和要求，诚信、公平、公正参加投标。我们将严格按照招标文件准备投标文件，保证真实性、合法性、有效性。如中标，将按期履行合同，确保质量、安全、环保等方面要求。如违约，愿承担法律责任。期待与贵单位建立长期合作关系，共同为社会发展贡献力量。

投标单位：（单位名称、公章）

法定代表人：（法定代表人姓名）

日期：年 月 日

# 附件2

报价函

滁州工投新能源开发有限公司：

1、在研究了 滁州工投新能源开发有限公司2024年度充电车棚消防灭火器采购及安装项目（三次）的招标文件和考察市场后，我们愿意按人民币（大写）                （¥         元）的总价，遵照招标文件的要求承担本合同消防灭火器的采购及安装任务及产品质保期的工作。

2、我单位承诺     （供货及期限）     内完成本项目，达到规定的要求。

3、我单位委派的项目负责人是          。

4、质量标准：符合国家质量标准。

申请人地址 ：

邮 政 编 码：

电       话：

传       真：

申   请  人 ： （全称）   （公章）

法定代表人或其授权的代理人：        （签字）

日 期：   年   月   日

采购明细表

致：滁州工投新能源开发有限公司

根据贵方招标文件，我方已仔细研读贵司招标文件所有内容，我司完全符合并同意招标文件所有要求。

| 序号 | 产品名称 | 产品标准 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防灭火器采购及安装 | 1.名称：手提式灭火器 2.规格、型号：不低于3公斤装 3.每个非机动车棚至少配置 1 只。 4.符合国家安全标准要求 5.包含灭火器设备安装，螺丝（钻尾丝）及金属挂架等辅材。 6.喷射距离不小于3米 7.灭火级别2A,55B 8.质保期不小于5年 | 套 | 900 |  |  |
| 2 | 现有4公斤灭火器安装 | 1.符合国家安全标准要求 2.包含灭火器设备安装，螺丝（钻尾丝）及金属挂架等辅材。 | 套 | 300 |  |  |
| 合计大写人民币： 元；小写 元；发票类型： ；税率： % 。 |
| 1、上述内容包含产品运输费用、产品安装费用、产品辅材费用等一切费用，采购人不再另行支付费用。 2、上述产品保质期不小于5年。 |